| **Rekkefølge** | ***Prøvetakingsrør*** | | **Farge på korken** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | *Rør til blodkultur:*  *Aerob* |  |  |
| **2** | *Rør til blodkultur:*  *Anaerob* |  |  |
| **3** | *Na-citrat-rør til koagulasjon*  ***Må*** *være fylt til merket for å unngå fortynningsfeil* |  |  |
| **4** | *Serumrør med koagulasjonsaktivator/uten gel* |  |  |
| **5** | *Serum-rør med koagulasjonsaktivator og gel* |  |  |
| **6** | *Troponin I høy sensitiv (hs-c TNI)*  *- rør med koagulasjonsfaktor og gel* |  |  |
| **7** | *Heparin-rør med eller uten gel* |  |  |
| **8** | *EDTA-rør* |  |  |
| **9** | *EDTA-rør med gel* |  |  |
| **10** | *SR-rør*  ***Må*** *være fullt for å unngå fortynningsfeil* |  |  |
| **11** | *Øvrige rør* | | |