## Ark1
EQS 59905 rev. 1.4 Dok. adm: Marie Aanestad
Materiale Kommentar: Oversikten nedenfor er sortert alfabetisk: 1: Material 2. Analyse | Analyse | Analytisk variasjon Kommentar: Analytisk variasjon er oppgitt med dekningsfaktor k=1. For å finne 95% konfidensintervall for en normalfordeling (k=2), må k=1 multipliseres med 2.
Blod | Anion gap
Blod | CyA, Cyklosporin A | 3%
Blod | Erytrocytter | 1%
Blod | Evero, Everolimus | 5%
Blod | HbA1c, Glykert hemoglobin | 3,5 % i nivå 36,5 2 % i nivå 72
Blod | Hematokritt (HCT, EVF) | 1.3%
Blod | Aceton i blod
Blod | Hemoglobin | 0.9%
Blod | Leukocytter | 1.6%
Blod | Lymfocytter | 2.8%
Blod | MCHC-middel celle Hb-konsentrasjon | 1.2%
Blod | MCH-middel celle hemoglobin | 0.9%
Blod | MCV - middel cellevolum | 0.8%
Serum | Allergianalyser - SUS
Blod | Monocytter | 6.5%
Blod | Nøytrofile granulocytter | 2.8%
Urin | Amfetaminer/Ecstasy i urin
Blod | Peth, Fosfatidyletanol 16:0/18:1 | 10%
Blod | Retikulocytter | 3.5%
Blod | Retikulocytthemoglobin | 1.1%
Blod | Siro, Sirolimus | 6%
Blod | Tacro, Tacrolimus | 4%
Blod | Trombocytter (PLT/TRC/TPK) | 2.7%
Plasma | Anti-Faktor Xa (lavmolekylært heparin) | 8%
Plasma | Antitrombin | 5%
Plasma | APTT-mix
Plasma | APTT | 3%
Blod | Basofile granulocytter
Beinmarg | Beinmarg, farging av beinmargs- og rullepreparat
Serum | Benzodiazepiner i serum
Urin | Benzodiazepiner i urin
Beta-hydrosybutyrat
Blod | Bikarbonat i serum
Plasma | D-Dimer | 7%
Plasma | Fibrinogen | 8%
Feces | Blod i feces, iFOB
Blod | Blodgasser
Blod | Blodutstryk
Blod | Blodutstryk m/vurdering
Plasma | Blødningstendens
Plasma | Homocystein, HCY | 2%
Plasma | Proein C | 3%
Plasma | Protein S | 2%
Urin | Cannabis i urin
Plasma | PT-INR | 3%
Pleuravæske | pH
Blod | CO - Hemoglobin
Serum | AFP, Alfa-Føtoprotein | 4%
Serum | ALAT | 3%
Serum | Albumin | 2%
Serum | Albumin/kreatinin ratio | 6%
Serum | Alfa-1-Antitrypsin | 3%
Serum | Allergenspesifikt Immunglobulin E (Spesifikk IgE) | 10%
Blod | Eosinofile granulocytter
Serum | ALP - Alkalisk forfatase | 5%
Serum | Ammoniakk | 8%
Urin | Etanolmetabolitter i urin (EtG, EtS)
Serum | Amylase | 3%
Serum | ASAT, Aspartat aminotranferase | 3%
Blod | Etylenglykol i blod
Serum | Bilirubin direkte | 5%
Serum | Bilirubin total | 6%
Blod | Faktor II Protrombinmutasjon (g.20210G>A) gentest
Blod | Faktor V Leiden mutasjon ((c.1691G>A) gentest
Blod | Farmakogenetikk ved bruk av Warfarin (CYP2C9 og VKORC1)
Serum | CA 125, Cancer Antigen | 4%
Serum | CEA, Carcinoembryonalt Antigen | 5%
Serum | CK, Kreatin Kinase | 4%
Serum | FIB-4 (Fibrosis-4)
Serum | CRP, C-reaktivt protein | 3%
Serum | Digoksin | 10 % i nivå 0,6 5 % i nivå 1,0
Serum | Etanol | 4%
Serum | Fenobarbital, Fenemal | 4%
Serum | Fenytoin | 7%
Serum | fx5, screeningtest for de vanligste matvarer
Serum | GA, Glykert albumin
Serum | Ferritin | 5%
Serum | GFR bereg. Glomerulær filtrasjonrate
Serum | Folater | 14 % i nivå 4 7 % i nivå 20
Serum | Fosfat | 4%
Urin | GHB i urin
Serum | Fosfat | 4%
Serum | FSH, follikel-stimulerende hormon | 3%
Urin | Gravitest
Serum | Gentamicin, Gensumysin | 8%
Serum | GGT, Gamma-glutamyl transferase | 3%
Serum | Glukose | 2%
Serum | Haptoglobin | 3%
Serum | HE4, Humant Epididymisprotein 4
Serum | HCG Beta, Choriongonadotropin | 4%
Feces | Hemo-fec
Serum | HDL-kolesterol | 3%
Serum | HE4, Humant Epididymisprotein 4 | 4%
Kroppsvæsker | Hemoglobin i kroppsvæsker, USHB
Serum | Hepcidin
Blod | HFE - Hmokromatose gentest
Serum | hs TNT (Troponin T høy sensitiv) | 7%
Serum | IgA | 3%
Serum | IgE, total | 8%
Serum | IgG | 2%
Serum | IgM | 4%
Serum | Jern | 2%
Serum | Immunelektroforese i urin
Serum | Immuntyping av M-komponent i serum
Serum | Ionisert kalsium (=fritt kalsium)
Blod | Isopropanol i blod
Blod | JAK2 /V617F) mutasjonsanalyse
Serum | Kalium | 2%
Serum | Kalsium | 2.5%
Serum | Karbamazepin, Tegretol, Trimonil | 4%
Serum | Klorid | 2%
Serum | Kolesterol | 3%
Urin | Kalsium, -albumin korrigert
Serum | Kappa-/Lamda-, frie lette kjeder
Serum | Kortisol | 4%
Serum | Kreatinin | 3%
Serum | LD, Laktat dehydrogense | 3%
Serum | LH, Luteiniserende hormon | 5%
Serum | Lipase | 5%
Urin | Kokain i urin
Serum | Litium, Lithionit | 3%
Serum | Magnesium | 2%
Spytt | Kortisol i spytt (SK-kortisol, fritt)
Serum | Metotreksat | 7%
Serum | MMA, Metylmalonsyre | 3%
Serum | Kreatinn Clearance
Blod | Laktat
Blod | Laktoseintoleransegentest LCT, MCM6 (c.-13910C>T)
Serum | Natrium | 2%
Serum | LDL-kolesterol
Serum | NT-proBNP, N-terminal pro B-type natriuretisk peptid | 6%
Acitisvæske | Leukocytter i acitis, ASC-leukocytter
Kroppsvæske | Leukocytter i andre kroppsvæsker
Dialysat | Leukocytter i dialysat, DV (Perit.)-Leukocytter
Leddvæske | Leukocytter i leddvæske. Ldv-Leukocytter
Pleuravæske | Leukocytter i pleuravæske, Plv-leukocytter
Spinalvæske | Leukocytter i spinalvæske
Serum | Pankreasamylase | 3%
Serum | Paracetamol | 4%
Serum | Progesteron | 10 % i nivå 4 5 % i nivå 34
Serum | Prolactin | 4%
Plasma | Lupus antikoagulant: LA1-RATIO
Plasma | Lupus antikoagulant: LA2-RATIO
Plasma | Lupus antikoagulant: LA-RATIO
Serum | PSA fritt | 5%
Serum | PSA total, Prostata spesifikt antigen | 4%
Serum | PTH, Parathyreoideahormon | 8 % i nivå 3 4 % i nivå 17
Blod | Malaria Hurtigtest
Blod | Malaria, blodparacitter (Tykk- og tynndråpe)
Serum | SHBG (seksualhormonbindende globulin) | 5%
Serum | T3 Fri, FT3 | 4%
Serum | T4 Fri, FT4 | 4%
Serum | Teofylin, Theo-Dur | 6%
Serum | Testosteron | 6%
Serum | Totalprotein | 2%
Blod | Metanol i blod
Blod | Met-Hemoglobin
Serum | Transferrin | 3%
Blod | Metylentetrahydrofolatreduktase (MTHFR c.677C>T) gentest
Serum | Triglycerid | 4%
Serum | TSH, thyreoideastimulerende hormon | 4%
Serum | Urinstoff, Karbamid | 4%
Serum | Monoklonalt protein i serum
Serum | Monoklonalt protein i urin
Blod | Monospot (rekvireres av Avdeling for medisinsk biokjemi)
Serum | Urinsyre | 3%
Serum | Valproat, Deprakine, Orfiril | 6%
Serum | Vancomycin | 4%
Serum | Vit B12 aktivt (Holo-transkobalamin-2) | 5%
Serum | Non-HDL kolesterol
Serum | Vitamin D (25-OH-vitamin D, 25-hydroksyvitamin D) | 4%
Serum | Østradiol (et østrogen) | 5%
Spinalvæske | Glukse | 2%
Spinalvæske | Protein | 2%
Serum | PSA fritt
Urin | Kalium | 2%
Urin | Kalsium | 2%
Urin | Klorid | 3%
Blod | RDW-CV% - red cell distribution width
Urin | Kreatinin | 3%
Blod | Senkning - SR
Urin | Magnesium | 2%
Serum | Spesifikk IgE
Urin | Natrium | 3%
Urin | Protein | 6%
Blod | Utvidet genanalyse - sekvensering
Urin | Protein/Keatinin ratio | 7%
Urin | THC-syre | 5%
Urin | Urinstoff (Karbamid) | 5%